# Bijlage 4 – Prestatieverklaring (DoP)

Volledig bewerkbare sjablonen voor ramen en deuren volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Gebruik als standaarddocument binnen je eigen kwaliteitsproces. Let op: de DoP geldt per uniek producttype of projectconfiguratie.

## 🧾 Instructie voor gebruik

- Plaats bedrijfsgegevens, unieke code en prestatiekenmerken per kozijnsoort.

- Print deze verklaring op bedrijfsbriefpapier of voeg digitaal toe aan je CE-documentatiepakket.

- De verklaring moet digitaal (PDF) én fysiek beschikbaar zijn voor klant of toezichthouder (ILT).

- Let op: wijzigingen in prestatiekenmerken → nieuwe versie met datum.

## 📄 Sjabloon Prestatieverklaring – Buitendeurkozijn (DoP)

# PRESTATIEVERKLARING (DoP)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
   KZ2025-0013-FU

2. Type, partij- of serienummer, of ander element dat het bouwproduct identificeert:
   Houten buitendeurkozijn met HR++ isolatieglas

3. Beoogde toepassing(en) van het bouwproduct:
   Buitendeurkozijn voor buitengevels, inclusief beglazing

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de fabrikant:
   Timmerfabriek Voorbeeld BV
   Houtstraat 12, 1234 AB Houtsdam, Nederland

5. Voorwerp van de prestatieverklaring:
   EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid:
   Systeem 3

7. Geharmoniseerde norm:
   NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 (waarbij ITT door aangemelde instantie 2590 is uitgevoerd)

8. Gedeclareerde prestaties:

| Kenmerk                        | Prestatie    | Eenheid     |
|--------------------------------|--------------|-------------|
| Waterdichtheid                 | 7A           | -           |
| Luchtdoorlatendheid            | Klasse 4     | -           |
| Weerstand tegen windbelasting  | C3           | -           |
| Akoestische isolatie (Rw)      | 31 (-1; -1)  | dB          |
| Thermische isolatie (Uw)       | 1.5          | W/m²K       |
| Zontoetreding (g)              | 0.63         | -           |
| Lichtdoorlatendheid (Tv)       | 0.78         | -           |
| Hoogte (dagmaat deur)          | 2215         | mm          |

> Alle prestaties hierboven zijn gemeten en berekend volgens de norm.
> Gebruik van NPD is vermeden voor alle verplichte kenmerken.

9. De prestaties van het product komen overeen met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld in punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:

Plaats: Houtsdam
Datum: 14-11-2025

Naam: J. Voorbeeld
Functie: Technisch directeur
Handtekening: ______________________

## 📄 Sjabloon Prestatieverklaring – Vastramen (DoP)

(Dit sjabloon wordt in dezelfde structuur toegepast, met aangepaste kenmerken)

Gebruik ditzelfde format als boven, maar pas beoogde toepassing, prestatiekenmerken en parameters (zoals dagmaat) aan op basis van geldt voor het raamtype.

## ✅ Controlepunten DoP

☐ Unieke code 1:1 gelijk aan CE-label
☐ Alle prestaties overeenkomend met label én berekening
☐ NoBo-nummer (bij ITT) ingevuld
☐ Ondertekend door bevoegde persoon (directeur/KAM-manager)
☐ Bewaard in digitaal archief + meegestuurd als PDF aan klant

Gebruik dit sjabloon samen met Bijlage 3 (CE-label) en Bijlage 1 (verplichte prestaties). Let op wettelijke bewaarplicht van 10 jaar per DoP/CE-combinatie.